8. Определение напряженности электрического поля в плазме.

Стандартным методом определения напряженности электрического поля в плазме является зондовый [12]. Однако иногда из- за конструкции исследуемого прибора или из-за наличии в плазме пылевых частиц применение этого  методастановится невозможным.

Для определения локальных полей в плазме в последнее время предложены тонкий метод лазерной спектроскопии. [76] Метод основан на измерении штарковского расщепления высоколежащих атомных уровней. С помощью перестраиваемого лазера  увеличивается заселенность конкретного штарковского подуровня одного из высоковозбужденных состояний. Факт увеличения заселенности фиксируется с помощью оптогальванического эффекта- увеличения разрядного тока из-за увеличения числа ионизаций с этого уровня. Схема эксперимента представлена на рис.8.1

Рис.8.1. Измерение напряженности поля методом лазерной оптогальванической спектроскопии.

Эксимерный лазер накачивает перестраиваемый лазер на красителе, излучение которого в нелинейном кристалле преобразуется в излучение удвоенной частоты и фокусируется с помощью цилиндрической линзы в узкую полоску на определенном расстоянии от электрода разрядного промежутка. (Поле вдоль полоски предполагается однородным). Излучение должно быть поляризовано вдоль направления плазменного поля. Когда частота излучения совпадает с частотой перехода с какого либо достаточно заселенного уровня ( в инертных газах -это метастабильный уровень) на какой- либо штарковский подуровень одного из высоковозбужденных состояний, изменяется разрядный ток. Это изменение фиксируется осциллографом и регистрируется интегратором. Для выделения изменения тока на фоне разрядного тока лазер накачки работает в режиме периодических импульсов. При перестройке частоты излучения  оптогальванический сигнал обнаруживает максимумы, расстояние между которыми в  единицах частоты  равно расстоянию между штарковскими компонентами.

Высоко возбужденные уровни называют ридберговскими, т.к. волновые функции этих состояний водородоподобны.  Для водородных уровней наблюдается линейный Штарк -эффект, при котором уровень с данным главным квантовым числом n расщепляется  в поле напряженностью F на 2n-1 компоненту, расстояние между которыми [17]

Eе =1.5na0F.

(а0-радиус первой боровской орбиты)

Видно, что  полное расщепление уровня n  растет как n2, поэтому метод тем чувствительней, чем выше уровень. С другой стороны, расстояние между соседними уровнями En  должно быть больше штарковского расщепления. Предположение о водородоподобности высоких уровней сложных атомов годится лишь для грубых оценок. Такие оценки , например , показывают, что для измерения полей порядка 1В/см в неоне можно использовать уровни  n~30. Для накачки их с метастабильных уровней неона требуется генерация на длине волны около 250 нм с точностью перестройки ~ 10-3нм.

На самом деле требуется учесть  более сложную структуру уровней и решать квантовомеханическую задачу методом теории возмущений, сопоставляя затем рассчитанное расщепление уровня при определенном F с измеренным экспериментально. Таким способом в работе [76] были измерены поля  от 0.25 до 4 КВ/см вблизи электродов в  разряде в аргоне с использованием накачки на 7 n 14 . Очевидно, переход к  измерению более слабых полей потребует существенного совершенствования экспериментальной техники.