6. ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ ПО РАССЕЯНИЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Под рассеянием понимают изменение углового распределения интенсивности света, распространяющегося в среде, часто сопровождающееся также изменением частоты и поляризации. Рассеяние происходит всегда, если в среде имеется неоднородность показателя преломления, вызванная флуктуациями плотности среды, в том числе и при наличии в ней дискретных частиц. Для задач диагностики используется рассеяние на свободных электронах, на флуктуациях плотности зарядов, на пылевых частицах, если они есть в плазме, и вынужденное комбинационное рассеяние на атомах и молекулах.

6.1. Рассеяние на  свободных электронах

Рассеяние на отдельном электроне кванта с энергией, намного меньшей собственной энергии электрона(ћ<<mc2), происходит упруго, т.е. без изменения частоты излучения, и называется Томсоновским рассеянием. Интенсивность его следует из классической электродинамики. Изменяющийся во времени диполь d порождает на расстоянии r, значительно превосходящем его размеp, электромагнитную волну, в которoй напряженность электрического поля (система СИ):

Es=14πε0c2rdnn                                                          (6.1)

(n- единичный вектор в направлении наблюдения излучения).

Для свободного электрона в поле монохроматической плоско поляризованной волны c напряженностью Е0ехр(it):

d=ex=e2mE0eiωt,            Es=e4πε0c2rmE0eiωtsinβ,                                (6.2)

где  - угол между направлением поляризации падающей волны и направлением наблюдения. Энергия, переносимая волной через единицу поверхности в единицу времени (вектор Умова - S) пропорциональна усредненному по времени квадрату модуля напряженности поля: S0~|E02|, Ss~|Es2|. Рассеяние принято характеризовать мощностью dIs, рассеянной под определенным углом  в телесный угол d. Учитывая, что площадь, вырезаемая углом d на расстоянии r от источника w=r2d, и заменяя отношение векторов Умова Ss/S0 отношением квадратов напряженностей согласно (6.2), получим:

dIs= Ss r2d=r02S0 dsin2,

где введено обозначение

r0=e24πε0c2m.                                                                 (6.3)

Эта величина называется "классический радиус электрона". Она приблизительно равна 10-15 м.

Мощность рассеянной волны, отнесенная к единице телесного угла и к вектору Умова падающей волны, называется дифференциальным сечением рассеяния:

dIsdΩS0=dσdΩ=r02sin2β.                                                   (6.4)

Оно характеризует мощность, рассеянную в единицу телесного угла одним электроном, если в падающей волне на единицу площади приходится единичная мощность (для естественного света следует выполнить усреднение по , но в задачах диагностики используют, как правило, поляризованный свет и наблюдение ведут в направлении, нормальном к направлению поляризации, так что sin=1). Оценки показывают, что при S0~103 Вт/cм2, Ne~1015 cм-3 рассеянная мощность около 10-8 Вт, что может быть измерено.

Однако свободные электроны не неподвижны. Движение электрона вызывает допплеровский сдвиг частоты рассеянного излучения.

Для простоты рассмотрим процесс рассеяния в плоскости, определяемой точкой, в которой находится частица, направлением падающей волны (волновой вектор обозначим k0) и направлением наблюдения рассеянной волны (волновой вектор обозначим kS). Выберем прямоугольную систему координат (x,y) (рис. 6.1) так, чтобы оси x и y находились в рассматриваемой плоскости и углы между осью x и каждым из двух векторов k0 и kS  были равны /2. Пусть скорость электрона будет v, а ее компоненты - vx, vy.

Допплеровский сдвиг определяется следующим выражением: Dw=w0vc.

| Рис. 6.1. Рассеяние на электроне | Проекция скорости электрона на направление k0 будет равна: vk0=vxcosq2+vysinq2 Это означает, что электрон реагирует на падающую волну, как на волну, частота которой определяется выражением: |
| --- | --- |

wÝ=w0−w0cvk0=w0−w0vxccosq2−w0vycsinq2.

Аналогично определяется проекция скорости электрона на направление kS и сдвинутая частота рассеянного излучения будет:

wS=wÝ+wÝvxccosq2−wÝvycsinq2.                                       (6.5)

Так как величина сдвига мала, то в (6.5) Э можно заменить на 0. Тогда доплеровский сдвиг равен:

Dw=wS−w0=w0c2vysinq2=Avy,A=w0c2sinq2 .                         (6.6)

Для данного угла рассеяния и выбранной начальной частоты результирующая частота однозначно определяется компонентой скорости электрона vy. Введем вектор k=kS–k0. Для малых допплеровских сдвигов |k0||kS| и

k»2k0sinq2=2w0csinq2   или Dw=(Dk⋅v)                                  (6.7)

т.е сдвиг частоты определяется скалярным произведением векторов k и v, или, другими словами, проекцией скорости электрона на направление вектора k.

Получим форму контура в предположении, что распределение электронов по скоростям является максвелловским:

I(w)dw=W(vy)dvy

W(vy)=C⋅exp−mvy22kT ;

I(w)=B⋅exp−mDw2A22kT ;                             (6.8)

I(0)=B ,

I(Dw12)=B2=B⋅exp−m(Dw12)22kTA2.

Рис. 6.2. Контур линии рассеяния

Таким образом, ширина линии рассеянного излучения выражается как:

Dw12=A2ln2⋅kTeme, DwD=4w0csinq22ln2⋅kTeme                                  (6.9)

Она зависит только от температуры электронов Te, и по ширине линии можно Te определить экспериментально. Заметим, что эти ширины много больше атомных допплеровских ширин, т.к. масса электрона мала, но ширина зависит от направления наблюдения и максимальна для рассеяния "назад". Однако рассеяние на отдельных электронах не всегда можно наблюдать.

6.2. Учет корреляции движения электронов, рассеяние на плазменных колебаниях

Разделим занятый плазмой объем на большое число слоев размером , таким, что в волновой зоне электрические поля волн, рассеянных на электронах одного слоя, имеют в точке наблюдения одинаковую фазу . Тогда амплитуда рассеянного излучения в точке наблюдения:

ES=iEρexp(iji),

где Е=EiNi определяет рассеяние на одном слое, а Ei – на одном электроне, Ni – число электронов в слое. Так как число электронов в каждом слое различно, то, представив Ni в виде Ni+dNi , где Ni – среднее число электронов в слое, а dNi – отклонение от среднего, получим:

ES=iNi+dNiES1exp(iji)

Поскольку число слоев очень велико, то практически будут представлены все фазы ji и, в среднем, член, содержащий Ni, равен нулю. Рассеяние можно наблюдать только в том случае, когда имеются отклонения от однородности в пространственном распределении рассеивающих центров.

ES2=i,jδNiδNj⋅ei(ϕi−ϕj)⋅ES12                                   (6.10)

Видно, что вычисление интенсивности рассеянного света связано с определением флуктуаций числа рассеивающих электронов в объеме. Для этого необходимо знать корреляции между рассеивающими частицами.

Если корреляций нет, и это соответствует случаю рассеяния только на электронах, то выражение (6.10) упрощается. При этом флуктуации числа частиц в пределах элементарных слоев считаются независимыми, а отдельные электроны распределены в пространстве случайным образом.

ES2=i(dNi)2

В соответствии со свойством распределения Пуассона, которому подчиняются электроны, получим:

ES2=i(dNi)2|Ei|2,       ES2=Ei2⋅Ne,

где Ne – концентрация электронов в плазме, Ei, определенное ранее по (6.2) - поле Es, рассеянное одним электроном. Интенсивность рассеянного излучения зависит только от концентрации электронов и, следовательно, по интенсивности рассеянного излучения можно определить Ne.. Форма линии рассеяния имеет в этом случае вид (6.8) с шириной (6.9).

Рассмотрим более подробно условия применимости этих формул. Мы считали, что одинаковую фазу имеют волны в слое размером  .Область одинаковой фазы волн - это область когерентности. Если эта область больше дебаевского радиуса, то при разбиении ее на слои мы получим слои, в которых флуктуации плотности будут коррелированы, т.к. плазму упрощенно можно представить себе состоящей из осцилляторов размером в дебаевский радиус rd, совершающих колебания с плазменной частотой p. Для слоев же, много меньших дебаевского радиуса, эти "макроскопические" колебания плотности незаметны и электроны можно считать движущимися хаотически и независимо. Таким образом, условие наблюдения рассеяния на отдельных электронах выглядит так: ког<<rd, т.е. размер области когерентности для рассеяния меньше дебаевского радиуса. Этот размер оценивается из соотношения неопределенности: Dp⋅Dx~h или (полагая х=ког) кког~1 . Отсюда

rd>>1Dk=12w0csinq2 .

Окончательно условие наблюдения рассеяния на отдельных электронах принимает вид:

α=λ4πsinθ2rd<<1                                         (6.11)

Если размер области когерентности больше радиуса Дебая, то происходит рассеяние на  флуктуациях плотности электронов, которые осциллируют с плазменной частотой р. Движение же отдельных электронов не вносит вклада в рассеяние, т.к. для электронов внутри одной области когерентности складываются поля со всевозможными фазами, вызванными сдвигами частоты при хаотическом движении электронов. Тогда по аналогии с эффектом комбинационного рассеяния на молекулярных колебаниях в спектре рассеяния появляются помимо линии с частотой падающего света 0  еще  две компоненты с частотами 0+р, 0-р (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Спектр рассеяния при  >>1

Условие появления таких спектров противоположно условию (6.11), т.е. >>1. Такой спектр можно использовать для диагностики, т.к. р  связано с концентрацией электронов:

wp=4pnee2m(CGS)   wp=nee2e0m(Ñ)

rd=kT4pnee2(CGS)

Итак, при α<<1 наблюдается рассеяние на отдельных электронах. Если α>>1, то наблюдается коллективное рассеяние и рассеяние на плазменных колебаниях [1]. Центральная компонента при этом имеет допплеровскую форму с шириной, определяемой температурой и массой ионов, это рассеяние на коррелированных флуктуациях электронов, которые частично увлекаются ионами, совершающими тепловое движение.

Оценим параметр  для конкретных условий: Ne=1015 см-3, Те=104 К, =0.6 мкм.

wp=4pnee2m=4⋅3,14⋅1015⋅(4,8⋅10−10)29,1⋅10−28~1,8⋅1012−1  1012с-1

rD=kT4pnee2=1,38⋅10−16⋅104⋅3,14⋅1015⋅(4,8⋅10−10)2~2,2⋅10−52.210-5 см

Для q=p2 получим:

α=λ04psinq2⋅rD=0,6⋅10−44⋅3,14⋅0,7⋅2,2⋅10−5~0,3.

Как видно, при данных параметрах рассеивающего объема и угла наблюдении еще можно считать, что происходит рассеяние на отдельных электронах, но с уменьшением  мы неизбежно попадаем в область >>1, где комбинационные компоненты отстоят от центральной на хорошо измеримое расстояние порядка десятых долей нанометра.